| План работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Бородинский бульвар дом 17 на 2023 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента общего имущества в МКД | Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)** | Планируемые виды работ по текущему ремонту | Объем ремонта*** | Единица измерения | Плановый срок ремонта |
| кровля |  |  |  |  |  |
| кровельное покрытие |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | 100 | м2 | 30.09.2023 |
| свесы |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | _ | м/п |  |
| желоба |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 40 | м/п | 30.09.2023 |
| защитные ограждения |  | ремонт/частичная замена конструкций | _ | м/п |  |
| стропильная система |  | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | _ | м/п |  |
| выходы на чердак |  | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 4 | шт | 30.09.2023 |
| устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков |  | установка решеток и зонтов | 9 | шт | 30.09.2023 |
| внутренний водосток |  | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | 5 | м/п | 30.09.2023 |
| наружный водосток |  | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | _ | м/п |  |
| фасад |  |  |  |  |  |
| таблички (адресные, подъездные) |  | восстановление и укрепление табличек | _ | шт. |  |
| архитектурная отделка |  | восстановление поврежденного слоя | 10 | кв.м | 30.09.2023 |
| цоколь |  | окраска поверхности цоколя | 184 | кв.м | 30.09.2023 |
| отмостка |  | восстановление поврежденных участков | 184 | кв.м | 30.09.2023 |
| приямки |  | очистка от мусора и окраска ограждений | 30 | кв.м | 30.09.2023 |
| водоотводящие лотки и отводы от здания |  | восстановление лотков |  | м/п | 30.09.2023 |
| крыльца |  | восстановление и окраска элементов крылец | 40 | кв.м | 30.09.2023 |
| наружные стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  | кв.м |  |
| колонны и столбы |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  | кв.м |  |
| плиты балконов и лоджий |  | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | _ | шт. |  |
| ограждение балконов и лоджий |  | восстановление и окраска ограждений | _ | шт. |  |
| подъездные козырьки |  | ремонт элементов и окраска поверхностей | 20 | кв.м | 30.09.2023 |
| межпанельные швы |  | восстановление герметизации швов | _ | м/п |  |
| пожарные лестницы |  | укрепление и окраска лестниц | _ | шт. |  |
| подъезд |  |  |  |  |  |
| дверные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | 10 | шт. | 30.09.2023 |
| оконные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | _ | шт. |  |
| внутренние стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | 350 | кв.м | 30.09.2023 |
| лестницы |  | восстановление ступеней, ограждений и перил | 24 | кв.м | 30.09.2023 |
| мусоропроводы |  | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | _ | м/п |  |
| перекрытия |  | ремонт и окраска | 50 | кв.м | 30.09.2023 |
| балки (ригели) перекрытий и покрытий |  | ремонт и окраска конструкций | _ | кв.м |  |
| почтовые ящики |  | частичный ремонт, окраска | _ | шт. |  |
| центральное отопление |  |  |  |  |  |
| отопительные приборы мест общего пользования |  | наличие и герметичность приборов отопления | _ | шт. |  |
| горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | да | м/п |  |
| задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 28 | шт. | 30.09.2023 |
| теплоизоляция трубопроводов |  | восстановление теплоизоляции | 10 | м/п | 30.09.2023 |
| общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | _ | шт. |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | да | м/п | 30.09.2023 |
| задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 22 | шт. | 30.09.2023 |
| общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | _ | шт. |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | да | м/п | 30.09.2023 |
| задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 22 | шт. | 30.09.2023 |
| общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | _ | шт. |  |
| система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |
| горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) |  | проверка герметичности и комплектности | да | м/п | 30.09.2023 |
| ливневая канализация |  | прочистка и проверка защитных решеток | 10 | м/п | 30.09.2023 |
| электрооборудование |  |  |  |  |  |
| вводное распределительное устройство |  | контроль исправности оборудования и | 4 | шт. | 30.09.2023 |
| щит распределительный этажный |  | обеспечение закрытия на замок | _ | шт. |  |
| светильники |  | восстановление герметичности, исправности | 5 | шт. | 30.09.2023 |
| выключатели |  | восстановление герметичности, исправности | _ | шт. |  |
| общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | _ | шт. |  |
| подвал,чердак |  |  |  |  |  |
| технические помещения |  | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | _ | кв.м. |  |
| дымоходы и вентиляционные каналы |  |  |  |  |  |
| вентиляционные установки |  | ремонт инженерного оборудования | _ | шт. |  |
| дефлекторы |  | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 3 | шт. | 30.09.2023 |
| зонты над шахтами |  | восстановление(укрепление) и окраска элементов | _ | шт. |  |
| ВДГО |  |  |  |  |  |
| внутридомовые газопроводы |  | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | отсутствует | м/п |  |
| ИНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| Машинное отделение |  | Ремонт наружных стен | 50 | кв.м. | 30.12.2023 |
| Машинное отделение |  | Зафиксировать кровельное покрытие | 10 | кв.м. | 30.12.2023 |
| Технический этаж |  | Ремонт наружных стен | 30 | кв.м. | 30.12.2023 |
| Технический этаж |  | Ремонт внутренних стен | 25 | кв.м. | 30.12.2023 |
| Места общего пользования в МКД |  | Удаление вандальных надписей на всех элементах МОП | 60 | кв.м. | 30.12.2023 |
| Система противопожарной защиты |  | Замена утеплителя воздуховодов | 50 | кв.м. | 30.12.2023 |
| Предложения подготовлены _____________________________________________________ кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________) Предложения согласованы _____________________________________________________ с кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________) |  |  |  |  |  |
| *- План работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников **- Чтобы подтвердить, что работы или услуги действительно необходимы, нужно предоставить акт обследования технического состояния дома или заключения экспертных организаций, где будет информация о неисправностях, повреждениях или дефектах (п. 6 ПП РФ от 15.05.2013 № 416) ***- Обязательно нужно указать объёмы, стоимость, периодичность и график оказания услуг и выполнения работ (п. 8 ПП РФ от 15.05.2013 № 416). |  |  |  |  |  |